## Sheet1
田东县中医医院常规生化类质控品采购需求表
序号 | 品名 | 浓度 | 简要描述 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 质控血清 | 正常值（水平2） | 人血清基质，冻干粉，70项定值。心肌：肌酸激酶 （总），治疗药物：地高辛、庆大霉素、锂、扑热息痛（对乙酰氨基酚）、水杨酸、茶碱、妥布霉素，电泳法：白蛋白、α-1-球蛋白、α-2-球蛋白、β-1-球蛋白、Y-球蛋白，免疫：皮质醇、叶酸、前列腺特异性抗原（总）、促甲状腺激素（TSH）、总T3、游离T4、总T4、维生素B12， 血脂：载脂蛋白A-I、载脂蛋白B、胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇（HDL）、游离脂肪酸、甘油三酯，蛋白质：IgA、IgG、IgM、总蛋白、转铁蛋白，常规化学：酸性磷酸酶（非前列腺）、酸性磷酸酶（前列腺）、酸性磷酸酶（总）、白蛋白、碱性磷酸酶（ALP）、谷丙转氨酶（GPT）、淀粉酶、胰淀粉酶、天冬氨酸转氨酶（AST）、碳酸氢盐、胆汁酸、直接胆红素、总胆红素、胆碱酯酶、钙、氯化物、肌酐、葡萄糖γ-谷氨酸转移酶（γGT）、谷氨酸脱氢酶（GLDH）、α-羟丁酸脱氢酶、D-3-羟基丁酸、铁、总铁结合力、亮氨酸氨基肽酶、乳酸脱氢酶（LDH）、脂肪酶（比色法）、脂肪酶（比浊法）、乳酸、镁、渗透压、无机磷酸盐、钾、钠、尿素、尿酸（尿酸盐），微量金属元素：铜、锌 | 5ml*20支/盒 | 盒 | 2
2 |  | 病理值（水平3） |  | 5ml*20支/盒 | 盒 | 2
3 | 多项生化非定值质控品Ⅱ | 水平2 (中) | 2-8℃保存，稳定期24个月；对于大多数分析物，复溶后在2-8℃保存可稳定7天；复溶后在-20°C以下保存可稳定28天。α-L-岩藻糖苷酶（AFU）、谷氨酸脱氢酶（GLDH）、线粒体天门冬氨酸氨基转移酶（mAST）、亮氨酸氨基肽酶（LAP）、乳酸脱氢酶同工酶1（LDH1）、胰腺淀粉酶（P-AMY）、甘胆酸（CG）、总胆汁酸（TBA）、β-羟丁酸（β-Hb）、腺苷脱氨酶（ADA）、5’-核苷酸酶（5’-NT）、1,5-脱水葡萄糖醇（1,5-AG）、唾液酸（SA）、脂蛋白（a）（Lp（a））、乳酸（LAC）、二氧化碳（CO2）、胱抑素C（CysC）、果糖胺（FMN）、游离脂肪酸（NEFA）、抗环瓜氨酸肽抗体（anti-CCP）、谷胱甘肽还原酶（GR）*、甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶（GPDA）*、血管紧张素转化酶（ACE）* | 6×3.0ml | ml | 1
4 | 特定蛋白质控品 | 水平2(中) | 常规30项分析物，冻干粉，人源性血清基质。α1-抗胰蛋白酶 ¦白蛋白 ¦抗链球菌溶血素O ¦补体C3 ¦补体C4 ¦C-反应蛋白 ¦胱抑素C ¦铁蛋白 ¦触珠蛋白 ¦免疫球蛋白A ¦免疫球蛋白E ¦免疫球蛋白G ¦免疫球蛋白M ¦前白蛋白 ¦视黄醇结合蛋白 ¦类风湿因子 ¦总蛋白 ¦转铁蛋白 ¦α1-微球蛋白 ¦β2-微球蛋白 ¦kappa-轻链 ¦lambda-轻链¦游离轻链κ型 | 6×1.0ml | ml | 3
5 |  | 水平3(高) |  | 6×1.0ml | ml | 3
6 | 心肌标志物质控品 | 水平1(低) | 人源基质冻干品，包含11个常规项目，2-8℃保存。主要项目：B型钠尿肽 ¦肌酸激酶 ¦肌酸激酶同工酶 ¦C-反应蛋白 ¦肌钙蛋白T ¦肌钙蛋白Ι ¦地高辛 ¦同型半胱氨酸 ¦心型脂肪酸结合蛋白 ¦肌红蛋白 ¦N端-B型钠尿肽前体 | 5×2.0ml | ml | 2
7 |  | 水平2(中) |  | 5×2.0ml | ml | 2
8 | 血气电解质分析仪用质控品 | 水平2(中) | 本质控品用于pH、PCO2、PO2、K+、Na+、Cl-、iCa、Glu、Lac、BUN，10项参数分析检测的质量控制，2～40℃保存 | 30*2mL/盒 | 盒 | 6
9 | C-反应蛋白质控品 | 水平1，2mg/L左右 | 液态，人源基质，控C-反应蛋白 | 10*1.0ml/盒 | 盒 | 1
10 |  | 水平2，5mg/L左右 |  |  | 盒 | 1
11 | 多项目尿液化学分析控制品 | 病理值 | 人工尿，有定值及范围。不控尿沉渣，可以对尿 pH、蛋白、葡萄糖、酮体、隐血、亚硝酸盐、胆红素、尿胆原、维生 素 C、白细胞、比重等 11 个项目进行可靠的质量控制 | 12瓶/盒（冻干粉6瓶，复溶液6瓶） | 盒 | 8
12 | 多项目尿液化学分析控制品（非定值） | 阴性 | pH、蛋白、葡萄糖、酮体、隐血、亚硝酸盐、胆红素、尿胆原、维生素 C、白细胞、比重等 11 个项目进行可靠的质量控制 | 6瓶/盒 | 盒 | 5
13 | 血型定型、抗体筛查及交叉配血质控品 | / | 血型定型、抗体筛查及交叉配血质控品，质控品由5支样本管组成，1号管为AB型RhD阴性红细胞、红细胞保存液，2号管为O型RhD阳性红细胞、红细胞保存液，3号管为AB型血浆、抗D（IgG）、防腐剂、染色剂，4号管为O型血浆、抗D（IgG）、防腐剂、染色剂，5号管为红细胞保存液。 | 5×3ml/套 | 套 | 2
14 | 血细胞分析仪用质控品（五分类） | 水平1 (低) | 白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（HGB）、红细胞压积（HCT）、平均 红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度 （MCHC）、血小板计数（PLT） | 3×2.5mL | mL | 24
15 |  | 水平2 (中) |  | 3×2.5mL | mL | 24
16 |  | 水平3 (高) |  | 3×2.5mL | mL | 24
17 | 肿瘤标志物质控品plus | 水平1 | 冻干粉，人源（血清）基质，2-8℃储存，复溶后2-8℃稳定7天，-20℃稳定30天。21项分析物：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（TPSA）、游离前列腺特异性抗原（FPSA）、糖类抗原125（CA 125）、糖类抗原15-3（CA 15-3）、糖类抗原19-9（CA 19-9）、糖类抗原50（CA50）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、 细胞角蛋白19片段抗原（CYF21-1）、糖类抗原242（CA242）、癌抗原724（CA724）、人附睾蛋白4（HE4）、铁蛋白（FER）、胃蛋白酶原I（PGI）、胃蛋白酶原II（PGII）、 胃泌素前体释放肽（proGRP）、鳞状细胞癌抗原（SCC）、β微球蛋白（β2-MG）、总人绒毛膜促性腺激素（总β-HCG）、胃泌素17（G17） | 6*3.0mL/盒 | 盒 | 6
18 |  | 水平2 |  | 6*3.0mL/盒 | 盒 | 6
19 | 肝纤维化标志物质控品 | 水平2 | 冻干品，控透明质酸（HA）、层粘连蛋白（LN）、Ⅲ型前胶原N端肽（PⅢNP）、Ⅳ型胶原（Col Ⅳ）、甘胆酸（CG）。 | 5*3.0ml/盒 | 盒 | 1
20 |  | 水平4 |  |  | 盒 | 1
21 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品 | 低水平 | 液态，控乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg） | 20*1.0ml/盒 | 盒 | 1
22 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品 | 低水平 | 液态，控乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb） | 20*1.0ml/盒 | 盒 | 1
23 | 乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品 | 低水平 | 液态，控乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg） | 20*1.0ml/盒 | 盒 | 1
24 | 乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品 | 低水平 | 液态，控乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb） | 20*1.0ml/盒 | 盒 | 1
25 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品 | 低水平 | 液态，控乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb） | 20*1.0ml/盒 | 盒 | 1
26 | 丙型肝炎病毒抗体检测用质控品 | 低水平 | 液态，控丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV） | 20*0.5ml/盒 | 盒 | 1
27 | 梅毒特异性抗体检测用质控品 | 低水平 | 液态，适合梅毒特异性抗体（抗-TP），不适合USR及TRUST | 20*1.0ml/盒 | 盒 | 2
28 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品 | 低水平 | 液态，控人类免疫缺陷病毒抗体（抗-HIV） | 20*1.0ml/盒 | 盒 | 2
29 | 甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平1 | 液态，甲型肝炎病毒IgM抗体 | 10×1.0ml | ml | 1
30 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 水平1 | 液态，甲型肝炎病毒IgM抗体 | 10×1.0ml | ml | 1
31 | 乙型肝炎表面抗体(HBsAb)血清(液体)标准物质 | 10mIu/ml | 适用于定量或定性实验，有多种浓度可供选择。-15℃以下条件下质保期能达到2年，保证产品到达客户时效期不少于12个月。申请须注明所用试剂品牌和方法学。 | 0.5ml/支 | 支 | 50
32 |  | 30mIu/ml |  | 0.5ml/支 | 支 | 50
33 | 乙型肝炎e抗原（HBeAg）血清（液体）标准物质 | 1 NCU/ml | 适用于定量或定性实验，有多种浓度可供选择。-15℃以下条件下质保期能达到2年，保证产品到达客户时效期不少于12个月。申请须注明所用试剂品牌和方法学。 | 0.5ml/支 | 支 | 50
34 |  | 4 NCU/ml |  | 0.5ml/支 | 支 | 50
35 | 乙型肝炎e抗体(HBeAb)血清(液体)标准物质 | 1 NCU/ml | 适用于定量或定性实验，有多种浓度可供选择。-15℃以下条件下质保期能达到2年，保证产品到达客户时效期不少于12个月。申请须注明所用试剂品牌和方法学。 | 0.5ml/支 | 支 | 50
36 |  | 4 NCU/ml |  | 0.5ml/支 | 支 | 50
37 | 乙型肝炎核心抗体（HBcAb）血清(液体)标准物质 | 0.25 IU/ml | 适用于定量或定性实验，有多种浓度可供选择。-15℃以下条件下质保期能达到2年，保证产品到达客户时效期不少于12个月。申请须注明所用试剂品牌和方法学。 | 0.5ml/支 | 支 | 50
38 |  | 2 IU/ml |  | 0.5ml/支 | 支 | 50
39 | 血筛四项系列血清B | HBsAg 1IU/ml+抗HCV 1NCU/ml+抗HIV-I 1NCU/ml+抗TP 12mIU/ml |  | 3ml×10支/袋 | 袋 | 2
40 | 血筛四项系列血清H | HBsAg 0.5IU/ml+抗HCV 0.5NCU/ml+抗HIV 0.5NCU/ml+抗TP 6mIU/ml |  | 3ml×10支/袋 | 袋 | 2
41 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸 （HBV DNA）血清 （液体）室内质控品 | 临界（S1）1.00E+03～1.00E+04 IU/ml | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）血清（液体）室内质控品 | 0.5ml/管，20管/盒 | 盒 | 2
42 | 肺炎支原体脱氧核糖核酸 (MP DNA)液体室内质控品 | 低值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml | 肺炎支原体脱氧核糖核酸 (MP DNA)液体室内质控品 | 0.5ml/管，20管/盒 | 盒 | 2
43 | 人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸 （HPV DNA）混合型质控品 | 低值1.00E+04～1.00E+05 copies/ml | 人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸（HPV DNA）混合型质控品 | 0.5ml/管，20管/盒 | 盒 | 2
44 | 结核杆菌脱氧核糖核酸 （TB DNA）液体室内质控品 | 低值1.00E+03～1.00E+04 copies/ml | 结核杆菌脱氧核糖核酸（TB DNA）液体室内质控品 | 0.5ml/管，20管/盒 | 盒 | 2