## Sheet1
田东县中医医院DSA预留间装饰采购安装项目需求表
序号 | 项目名称 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 75型轻钢龙骨 | 1.墙体类型：室内隔墙； 2.龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨（间距综合考虑）及各种预埋件、连接件，表面处理满足设计防火要求； 3.其他：满足设计及相关施工规范要求。 | ㎡ | 90.38
2 | 9.5mm石膏板 | 1.墙体类型：室内隔墙； 2.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板； 4.其他：满足设计及相关施工规范要求。 | ㎡ | 90.4
3 | 抗菌涂料墙面 | 1.部位：洁净室、办公区域、污物走廊等； 3.腻子种类：满刮成品柔性耐水腻子两遍，磨平； 3.面层材料品种、规格、颜色：刷抗菌涂料基底漆（1遍）面漆（2遍），抗颜色综合，燃烧性能等级A级； 4.其他：满足设计及相关施工规范要求。 | ㎡ | 90.4
4 | 洁净室专用卷材地板 | 1.部位：洁净辅房、洁净室、办公区域等； 2.吸收性界面处理剂； 3.基层面涂地板胶粘合剂； 4.医用2.0mm同质PVC透芯卷材地面，颜色综合考虑，拼接处采用专用焊线连接； 5.耐磨等级T级。残余凹陷小于或等于0.04毫米。28天挥发物小于或等于5微克/立方米。原材料不含石棉、苯等有害物质。表面晶盾二代涂层防污防刮痕处理。防火等级B1级。不含有领苯二甲酸盐含量（EN15777）及重金属检测（EN71-3），通过国际防化学药品及碘伏测试； 6.其他：满足设计及相关施工规范要求。 | ㎡ | 63.3
5 | 专用自流平水泥 | 1.3厚专用自流平水泥整平； 2.其他：满足设计及相关施工规范要求。 | ㎡ | 63.3
6 | 洁净辅房PVC卷材踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm； 2.基层材料种类、规格：涂地板胶粘合剂； 3.面层材料品种、规格、颜色：医用2.0mm同质PVC透芯卷材踢脚线，与地面配套使用，拼接处采用专用焊线连接； 4.耐磨等级T级。残余凹陷小于或等于0.04毫米。28天挥发物小于或等于5微克/立方米。原材料不含石棉、苯等有害物质。表面晶盾二代涂层防污防刮痕处理。防火等级B1级。不含有领苯二甲酸盐含量（EN15777）及重金属检测（EN71-3），通过国际防化学药品及碘伏测试； 5.其他：满足设计及相关施工规范要求。 | ㎡ | 3.2
7 | PVC墙上收边条 | 1.规格：25mm宽地材收边条； 2.材料品种、颜色：：满足设计及相关施工规范要求。 | m | 32.3
8 | 铝扣板吊顶 | 1.部位：洁净辅房、洁净室、办公区域等； 2.面层材料品种、规格：方形铝合金扣板（穿孔铝板综合），板厚0.8mm，规格600*600mm，颜色综合考虑； 3.天棚检修口综合考虑； 4.吊顶形式综合，天棚预埋件、吊杆综合考虑； 5.其他：满足设计及相关施工规范要求。 | ㎡ | 63.3
9 | 60上人型轻钢龙骨 | 1.配套龙骨，包括60上人型轻钢龙骨及各种预埋件、吊杆、连接件、螺栓，表面处理满足设计防火要求。 | ㎡ | 63.3
10 | 铝合金镶边条 | 1.基层类型：铝合金镶边条； 2.线条材料品种、规格、颜色：综合考虑。 | m | 32.3